张家口市第一医院

关于拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》配套检测仪器及器具设备的公开市场

调研公告

一、公告说明

张家口市第一医院拟采购关于《职业卫生、放射卫生技术服务》的配套检测仪器及器具设备，为拟定采购精准预算、技术服务要求等，现需面向社会公开调研。调研范围包括：各生产企业、授权代理供应商。此次调研内容包括满足拟采购配套检测仪器及器具设备的品牌、型号、价格、技术参数及配置清单等内容，参考内容仅供招标文件的编制，非采购流程。现将所需调研设备公告如下：

拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备清单及特殊要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/件） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） | 应满足20mL/min～500mL/min采样流量要求，流量精度要求<5%。 |
| 2 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） | 应满足1L/min～5L/min采样流量要求，流量精度要求<5%。 |
| 3 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） | 应满足5L/min～20L/min采样流量要求，流量精度要求<5%。 |
| 4 | 流量计（皂膜或干式流量计）20mL/min～20L/min | 2套 | 流量计范围满足采样流量测定要求。 |
| 5 | 各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管、各种型号固体吸附剂管等） | 15（每种） |  |
| 6 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 5（2） |  |
| 7 | 积分声级计（包括防爆） | 2（1） | 含配套标准声源 |
| 8 | 照度计 | 2 |  |
| 9 | 紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头） | 1 |  |
| 10 | 不分光红外线分析仪（含CO和CO2） | 1 |  |
| 11 | WBGT指数仪 | 1 |  |
| 12 | 倍频程声级计 | 1 | 含配套标准声源 |
| 13 | 手传振动测定仪 | 1 |  |
| 14 | 电磁场测定仪 | 1 | 也可为分别测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备 |
| 15 | 风速仪 | 1 |  |
| 16 | 皮托管+微压计 | 1 | 可选用更先进的设备 |
| 17 | 气相色谱仪（配FID、ECD、FPD检测器） | 1 |  |
| 18 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 |  |
| 19 | 液相色谱仪 | 1 |  |
| 20 | 离子色谱仪（阴离子体系） | 1 |  |
| 21 | 原子吸收光谱仪 | 1 |  |
| 22 | 原子荧光光谱仪 | 1 |  |
| 23 | 分析天平(1/10000) | 1 | 可二合一 |
| 24 | 精密分析天平(1/100000) | 1 |  |
| 25 | 样品消化装置 | 1 |  |
| 26 | 马弗炉 | 1 |  |
| 27 | 铂金坩埚 | 3 |  |
| 28 | 普通坩埚 | 5 |  |
| 29 | 玛瑙研钵 | 1 |  |
| 30 | 可见分光光度计 | 1 | 可二合一 |
| 31 | 紫外分光光度计 | 1 |  |
| 32 | 冰箱 | 1 |  |
| 33 | 热解吸仪 | 1 |  |
| 34 | 超声波清洗器 | 1 |  |
| 35 | 分散度测定器 | 1 |  |
| 36 | 恒温水浴箱 | 1 |  |
| 37 | 酸度计 | 1 |  |
| 38 | 相差显微镜 | 1 |  |
| 39 | 防护级X、γ剂量率仪 | 1 |  |
| 40 | 环境级X、γ剂量率仪 | 1 |  |
| 41 | α、β表面污染监测仪 | 1 |  |
| 42 | 中子测量装置 | 1 |  |
| 43 | 氡及其子体测量装置 | 1 |  |
| 44 | 空气采样装置 | 1 |  |
| 45 | 实验室γ能谱仪 | 1 |  |
| 46 | 灰化装置 | 1 |  |
| 47 | 低本底α、β测量仪 | 1 |  |
| 48 | 固体径迹探测系统 | 1 |  |
| 49 | 低本底α能谱仪 | 1 |  |
| 50 | 低本底液闪测量仪 | 1 |  |
| 51 | 干燥箱 | 1 |  |
| 52 | 压力计 | 1 |  |
| 53 | 温湿度计 | 1 |  |
| 54 | 离心机 | 1 |  |

二、参与调研须知：

1.需满足各级采购法相关规定。

2.提交资料如下：

2.供应商需提供产品推荐材料一份，格式不限。（需加盖公章PDF版）

2.1营业执照、经营许可证、产品注册证、计量等相关全部资质。（需加盖公章PDF版）

2.2公司法人身份证（正反面）及联系电话、业务联系人身份证（正反面）、联系电话及邮箱号。（需加盖公章PDF版）

2.3拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备清单报价表（需加盖公章PDF版）

2.4其他不限于：产品介绍信息、技术参数满足技术服务的检测产品、详细成交服务机构清单等。（需加盖公章PDF版）

2.5产品相关提交资料需一致。

3.《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/件） | 品牌 | 型号 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） |  |  |  |
| 2 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） |  |  |  |
| 3 | 采样泵（包括防爆采样泵） | 10（5） |  |  |  |
| 4 | 流量计（皂膜或干式流量计）20mL/min～20L/min | 2套 |  |  |  |
| 5 | 各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管、各种型号固体吸附剂管等） | 15（每种） |  |  |  |
| 6 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 5（2） |  |  |  |
| 7 | 积分声级计（包括防爆） | 2（1） |  |  |  |
| 8 | 照度计 | 2 |  |  |  |
| 9 | 紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头） | 1 |  |  |  |
| 10 | 不分光红外线分析仪（含CO和CO2） | 1 |  |  |  |
| 11 | WBGT指数仪 | 1 |  |  |  |
| 12 | 倍频程声级计 | 1 |  |  |  |
| 13 | 手传振动测定仪 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电磁场测定仪 | 1 |  |  |  |
| 15 | 风速仪 | 1 |  |  |  |
| 16 | 皮托管+微压计 | 1 |  |  |  |
| 17 | 气相色谱仪（配FID、ECD、FPD检测器） | 1 |  |  |  |
| 18 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 |  |  |  |
| 19 | 液相色谱仪 | 1 |  |  |  |
| 20 | 离子色谱仪（阴离子体系） | 1 |  |  |  |
| 21 | 原子吸收光谱仪 | 1 |  |  |  |
| 22 | 原子荧光光谱仪 | 1 |  |  |  |
| 23 | 分析天平(1/10000) | 1 |  |  |  |
| 24 | 精密分析天平(1/100000) | 1 |  |  |  |
| 25 | 样品消化装置 | 1 |  |  |  |
| 26 | 马弗炉 | 1 |  |  |  |
| 27 | 铂金坩埚 | 3 |  |  |  |
| 28 | 普通坩埚 | 5 |  |  |  |
| 29 | 玛瑙研钵 | 1 |  |  |  |
| 30 | 可见分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 31 | 紫外分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 32 | 冰箱 | 1 |  |  |  |
| 33 | 热解吸仪 | 1 |  |  |  |
| 34 | 超声波清洗器 | 1 |  |  |  |
| 35 | 分散度测定器 | 1 |  |  |  |
| 36 | 恒温水浴箱 | 1 |  |  |  |
| 37 | 酸度计 | 1 |  |  |  |
| 38 | 相差显微镜 | 1 |  |  |  |
| 39 | 防护级X、γ剂量率仪 | 1 |  |  |  |
| 40 | 环境级X、γ剂量率仪 | 1 |  |  |  |
| 41 | α、β表面污染监测仪 | 1 |  |  |  |
| 42 | 中子测量装置 | 1 |  |  |  |
| 43 | 氡及其子体测量装置 | 1 |  |  |  |
| 44 | 空气采样装置 | 1 |  |  |  |
| 45 | 实验室γ能谱仪 | 1 |  |  |  |
| 46 | 灰化装置 | 1 |  |  |  |
| 47 | 低本底α、β测量仪 | 1 |  |  |  |
| 48 | 固体径迹探测系统 | 1 |  |  |  |
| 49 | 低本底α能谱仪 | 1 |  |  |  |
| 50 | 低本底液闪测量仪 | 1 |  |  |  |
| 51 | 干燥箱 | 1 |  |  |  |
| 52 | 压力计 | 1 |  |  |  |
| 53 | 温湿度计 | 1 |  |  |  |
| 54 | 离心机 | 1 |  |  |  |

三、调研时间说明：

时间自2026年7月7日15:00—2026年7月13日15:00截止。逾期不予接收邮件，请周知。请参调方给与积极配合。

四、联系人及联系方式：

1.邮件回复统一PDF格式，文件名请按照：公司名称+资料名称备注。

2.联系人：段永明   李 岩

3.联系电话：0313-8046055   0313-8045171

4.联系邮箱：dyyyyxzbb@163.com

五、特殊说明如下：

1.确保回复信息具有真实性及准确性。

2.我院有权对回复信息不完善及质疑项进行电话核对，并积极补充相关资料。如未及时回复视为放弃。

六、发布公告平台

张家口市第一医院网站

张家口市第一医院

2026年7月7日